附件

2025年紫金县游泳场所水质监督抽检结果一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金县蓝塘镇秋香江游泳场 | 紫金县蓝塘镇双兴村上坝村沙子坝 | 游泳池儿童池游离性余氯不合格，游泳池成人池游离性余氯不合格，浸脚消毒池游离性余氯不合格 |
| 2 | 紫金县义容镇宇跃体育休闲活动中心 | 紫金县义容镇桥田村角月塘村民小组（铁厂后面） | 游泳池成人池游离性余氯不合格 |
| 3 | 紫金县宏越文体有限公司 | 紫金县碧桂园钻石郡3号楼旁 | 合格 |
| 4 | 紫金县城创星游泳场 | 紫金县紫城镇城西村下河小组 | 游泳池大池浑浊度、游离性余氯不合格，游泳池教学池浑浊度、游离性余氯不合格，游泳池戏水池PH、菌落总数、大肠菌群不合格，浸脚消毒池浑浊度不合格 |
| 5 | 河源市至上体育有限公司 | 紫金县紫城镇金山大道中43号第一层至第六层港盛新天地购物中心六楼6001号 | 游泳池大池游离性余氯、浑浊度不合格 |
| 6 | 紫金县紫城镇名府游泳场 | 河源市紫金县紫城镇金山大道西99号香江名府（万汇广场外街二层） | 游泳池大池游离性余氯不合格，游泳池小池PH、游离性余氯不合格，浸脚消毒池浑浊度不合格 |
| 7 | 紫金县城永富游泳场 | 紫金县城文化体育广场内 | 游泳池大池游离性余氯不合格，浸脚消毒池PH不合格 |