# 噻虫嗪

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.02 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

# 联苯菊酯

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.5 mg/kg。

3、样品检测时间：≤15分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

# 三唑磷

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.05 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件。

▲6、产品通过2024年农业农村部组织的农兽药残留快速检测产品评价，提供评价报告复印件。

# 多菌灵

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.05 mg/kg。

3、样品检测时间：≤15分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、符合KJ202205，假阴性率应≤2.5%、假阳性率应≤5%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

# 毒死蜱

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.02 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件。

▲4、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件。

▲5、产品通过2024年农业农村部组织的农兽药残留快速检测产品评价，提供评价报告复印件。

# 克百威

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.05 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

# 氧乐果

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.2 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟。

# 吡虫啉

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.05 mg/kg。

3、小批量样品检测时间（6个）：≤15分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

# 虫螨腈

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.1 mg/kg。

3、样品检测时间：≤15分钟。

# 霜霉威

1、检测范围：蔬菜水果。

2、检出限：0.2 mg/kg。

3、样品检测时间：≤10分钟。

4、前处理方式应为缓冲液提取，可与其他的农药残留检测项目共用样品提取液，可有效减少样品前处理操作。

# 瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）

1.检出限：克仑特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇对应检出限均为3ppb ；

2.产品有效期：≥12个月；

▲3.盐酸克伦特罗-莱克多巴胺-沙丁胺醇三联快速检测卡需为全部通过《农业农村部畜牧兽医局关于2020年“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的通报》（农牧便函〔2021〕190号）或具有国家饲料质量检验检测中心（北京）2023年度“瘦肉精”免疫速测产品评价报告的任一文件的产品，请提供相关材料。

# 农残十六合一快速检测四联卡

1、检测范围：蔬菜水果。

2、规格：10次/盒。

3、检出限：苯醚甲环唑：0.02 mg/kg、克百威：0.02 g/kg、百菌清：0.5 mg/kg、吡虫啉：0.1 mg/kg、毒死蜱：0.05 mg/kg、腐霉利：2 mg/kg、噻虫嗪：0.2 mg/kg、灭蝇胺：0.5 mg/kg、噻虫胺：0.01 mg/kg、阿维菌素：0.02 mg/kg、多菌灵：0.2 mg/kg、水胺硫磷：0.05 mg/kg、氟虫腈：0.02 mg/kg、腈菌唑：0.05 mg/kg、三唑磷：0.05 mg/kg、啶虫脒：0.4 mg/kg。

▲4、检测时间：检测卡包单个样品（16种农药残留）的检测时间不应超过15分钟，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

▲5、假阴性率应≤5%、假阳性率应≤10%，提供监管部门的技术机构出具的评价报告复印件或评价产品目录复印件并加盖公章。

6、速测卡形式：为定制速测卡包形式的产品，16种检测项目在同一张检测卡上，以提供投标产品的技术资料为依据，提供公开发布的产品说明书和承诺函。

7、二维码：检测卡应具备二维码可追溯功能，需喷印二维码（内容包含但不限于用于自动识别的产品名称、生产批号等信息），一卡一码。