## Sheet1
附件
紫金县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第2季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 晋安居 | 紫金县自来水有限责任公司 | 紫金县疾病预防控制中心 | 紫金县疾病预防控制中心 | 2025-05-16 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 丽枫酒店 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 县城第二小学 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 安良中心幼儿园 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 县盐务局 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 县疾控中心 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 碧桂园 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 附城卫生院 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 安民居委会 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 永安居委会 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 松涛居 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 鸿翔华庭 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 金鑫花园 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 城中水岸 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 江湾明珠 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 幸福世纪花园 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 星河花园 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 城市丽苑 |  |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 蓝塘镇政府 | 紫金县蓝塘镇自来水有限公司 |  |  | 2025-05-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 凤安卫生院 | 紫金县凤安镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-15 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 下石村委会 | 紫金县凤安镇下石村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 义容镇政府 | 紫金县义容镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 东平村委会 | 紫金县义容镇东平村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 苏区卫生院 | 紫金县苏区镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  | 可以正常饮用
25 | 青溪村委会 | 紫金县苏区镇青溪村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 南岭镇政府 | 紫金县南岭镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 东溪村委会 | 紫金县南岭镇东溪村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-16 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 好义镇政府 | 紫金县好义镇积良村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 好义卫生院 | 紫金县好义镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 上义镇政府 | 紫金县上义镇圩镇饮水工程 |  |  | 2025-05-14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 招元村村民家 | 紫金县上义镇招元村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-14 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 龙窝镇政府 | 紫金县龙窝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 水墩镇政府 | 紫金县水墩镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 秋溪村食品商店 | 紫金县水墩镇秋溪村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 敬梓镇政府 | 紫金县敬梓镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 甘田村委会 | 紫金县敬梓镇甘田村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中坝农林水服务中心 | 紫金县中坝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 袁田村委会 | 紫金县中坝镇袁田村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 黄塘镇政府 | 紫金县黄塘镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 柏埔卫生院 | 柏埔镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 上书村委会 | 紫金县紫城镇上书村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 瓦溪镇政府 | 紫金县瓦溪镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 高田村委会 | 紫金县瓦溪镇高田村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 九和镇政府 | 紫金县九和镇圩镇自来水工程 |  |  | 2025-05-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 茜坑村委会 | 紫金县蓝塘镇茜坑村村村通自来水工程 |  |  | 2025-05-15 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用