## Sheet1
附件
紫金县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第4季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 艺童城区幼儿园 | 紫金县自来水有限责任公司 | 紫金县疾病预防控制中心 | 紫金县疾病预防控制中心 | 2022-12-03 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 紫城机关幼儿园 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 紫金县中医院 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山实验学校 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山高级中学 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 城南加油站 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 富士康希望小学 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 永安新城售楼部 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 上坝居委会 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 县二小 |  |  |  | 2022-12-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 蓝塘镇政府 | 紫金县蓝塘镇自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标1项不达标 | 菌落总数 | 烧开饮用
12 | 南岭卫生院 | 南岭圩镇自来水工程 |  |  | 2022-08-18 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 东溪村委会 | 紫金县南岭镇东溪村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 苏区卫生院 | 紫金县苏区镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 炮子村委会 | 苏区镇炮子村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 上书村委会 | 紫金县紫城镇上书村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 彭坊村委会 | 龙窝镇彭坊村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 龙窝镇政府 | 龙窝圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标1项不达标 | 菌落总数 | 烧开饮用
19 | 水墩村委会 | 水墩镇水墩村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 水墩镇政府 | 水墩圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中坝卫生院 | 紫金县中坝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 袁田村委会 | 紫金县中坝镇袁田村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 甘田村委会 | 紫金县敬梓镇甘田村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 正联村委会 | 紫金县敬梓镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 安全村委会 | 紫金县义容镇安全村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 均安村委会 | 紫金县义容镇均安村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 上义卫生院 | 紫金县上义镇圩镇饮水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 招元村委会 | 上义镇招元村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 好义卫生院 | 好义镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 小古村委会 | 好义镇小古村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 觉民村委会 | 凤安镇觉民村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 凤安卫生院 | 紫金县凤安镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 半径村委会 | 蓝塘镇半径村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 金光村委会 | 九和镇金光村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 九和卫生院 | 九和圩镇自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 瓦溪镇政府 | 紫金县瓦溪镇圩镇自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 四联村委 | 瓦溪镇四联村村村通自来水工程 |  |  | 2022-11-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 庙前村委会 | 黄塘镇庙前村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 黄塘镇政府 | 黄塘圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 柏埔镇政府 | 柏埔圩镇自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 福田村委会 | 柏埔镇福田村村村通自来水工程 |  |  | 2022-12-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。