## Sheet1
附件
紫金县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 嘉富酒店 | 紫金县自来水有限责任公司 | 紫金县疾病预防控制中心 | 紫金县疾病预防控制中心 | 2023-08-02 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 香江名府 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 紫金中学 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 碧桂园小区 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 佑文中学 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 紫金宾馆 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 附城卫生院 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 县疾控中心 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 紫金县人民医院 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山高级中学 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 铭豪车行 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 县城第二小学 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 鸿翔华庭 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 石磨人家 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 永安新城 |  |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 上义镇政府 | 紫金县上义镇圩镇自来水工程 |  |  | 2023-08-03 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 高尚村委会 | 紫金县好义镇高尚村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 双全村委会 | 紫金县好义镇双全村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-03 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 义容镇政府 | 紫金县义容镇圩镇自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  | 可以正常饮用
20 | 均安村委会 | 紫金县义容镇均安村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 青溪村委会 | 紫金县苏区镇青溪村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 南岭镇政府 | 紫金县南岭镇圩镇自来水工程 |  |  | 2023-08-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 茜坑村委会 | 紫金县蓝塘镇茜坑村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 蓝塘镇政府 | 紫金县蓝塘镇自来水有限公司 |  |  | 2023-08-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 秋溪村委会 | 紫金县水墩镇秋溪村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 嶂下娟娟商店 | 紫金县龙窝镇嶂下村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 龙窝镇政府 | 紫金县龙窝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2023-08-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 下书村委会 | 紫金县紫城镇下书村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 热水村委会 | 紫金县九和镇热水村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 东升村委会 | 紫金县柏埔镇东升村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 黄塘镇政府 | 紫金县黄塘镇圩镇自来水工程 |  |  | 2023-08-02 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 松梓村委会 | 紫金县中坝镇松梓村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 陂头村委会 | 紫金县敬梓镇陂头村村村通自来水工程 |  |  | 2023-08-04 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用