## Sheet1
附件
紫金县2026年第二季度用户水龙头水质监测结果
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 御丰酒店 | 紫金县永安水务投资有限公司 | 紫金县疾病预防控制中心 | 紫金县疾病预防控制中心 | 2026-05-11 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氧化氯 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 幸福世纪花园 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 星河花园 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 县疾控中心 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山高级中学 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 附城卫生院 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 安民居委会 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 县城第二小学 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 晋安居 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 自然村委会 | 紫金县蓝塘镇自来水有限公司 |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 加元村委会 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 第二人民医院 |  |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 柏埔卫生院 | 紫金县柏埔镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-12 | 总大肠菌群，大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 柏埔镇政府 | 紫金县柏埔镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 凤安卫生院 | 紫金县凤安镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 凤安镇政府 | 紫金县凤安镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 好义镇政府 | 紫金县好义镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 小古村委会 | 紫金县好义镇小古村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 黄塘镇政府 | 紫金县黄塘圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 锦口村委会 | 黄塘镇锦口村村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 敬梓卫生院 | 紫金县敬梓镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 九和镇政府 | 紫金县九和镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 高坑村委会 | 紫金县龙窝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 龙窝卫生院 | 紫金县龙窝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 龙窝镇政府 | 紫金县龙窝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 嶂下村委会 | 紫金县龙窝镇嶂下村村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 南岭镇政府 | 紫金县南岭镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 上义镇政府 | 紫金县上义镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 水墩镇政府 | 紫金县水墩镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 小北村委会 | 紫金县苏区镇小北村村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 瓦溪卫生院 | 紫金县瓦溪镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 义容镇政府 | 紫金县义容镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 东平小学 | 紫金县义容镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 安全村委会 | 紫金县义容镇安全村村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-07 |  | 经检测，结果为所检指标4项不达标 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度、色度、肉眼可见物 | 处理合格后饮用
35 | 中坝镇政府 | 紫金县中坝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中坝中心小学 | 紫金县中坝镇圩镇自来水工程 |  |  | 2026-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 上书村委会 | 紫金县紫城镇上书村村村通自来水工程 |  |  | 2026-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用