紫环批〔2020〕27号

关于河源裕霸食品有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

河源裕霸食品有限公司：

你公司报来委托广东明大项目管理环境科技有限公司编制的《河源裕霸食品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关报批材料收悉。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、该项目选址位于紫金县柏埔镇福田村密田坑，项目规划总用地面积21179.48m2，总建筑面积27765.00m2，项目工程主要由主体工程、仓储工程、配套工程、公用工程、环保工程组成，主要建设4栋厂房、2栋成品仓库、2栋原料仓库、2栋宿舍楼、1栋办公楼。项目总投资10200万元，主要从事食品生产，设计年产米粉24000吨、月饼1000吨、麻薯2000吨、糖果900吨、酥饼1100吨。依据项目《报告表》的评价结论、专家评审意见和省政府建设用地批复意见、县政府工作会议纪要（紫府会纪〔2018〕3号）、企业投资项目备案证及项目所在地村委、镇府等的意见，项目在符合相关规划和依法办理用地手续、落实各项环境保护污染防治措施和环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度可行。

三、项目建设和运营过程中要落实《报告表》提出的各项环境保护污染防治措施，重点做好以下工作：

1、控制施工建设期噪声、废水、废气和固体废物等因素对周边环境的影响，确保施工期产生的各项污染物达标排放，加强管理，减少投诉纠纷。

2、项目应执行严格的“雨污分流”制度。雨水排入雨水管网系统。项目生产废水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后全部回用作为项目周边林地的灌溉用水，不外排；项目生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准值后，全部回用作为项目周边林地的灌溉用水，不外排。营运期项目场地内初期雨水经设置截排水沟集中收集后，经雨水沉淀池沉淀后排放。

3、做好废气处理。加强车间通风，项目配料工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。项目烘烤等工序产生的异味及污水处理设施产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界新扩改建二级标准。项目烘烤工序、食堂厨房油烟经油烟净化器净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后经排烟管道引至楼顶高空排放。

4、合理布局厂区，加强设备的管理和维护，对高噪声设备采取减震、隔声、消声及厂区四周设置绿化隔离带等降噪措施，确保厂界噪声达标排放并降低噪声对周围环境的影响。项目建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、做好固体废物处置。项目产生的泥渣外运至有机肥料厂制肥。废包装材料、生活垃圾应集中堆放定期交环卫部门清运处理。废机油等危险废物收集后委托有资质的单位进行处理。项目一般工业固体废物在厂区内暂存须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关要求。危险废物在项厂区内暂存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关要求，并定期交给有资质的单位处置。

6、做好生态环境保护和土壤污染防治工作。加强厂区的绿化、美化，严格按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》落实土壤污染防治措施，防止项目建设造成水土流失、土壤污染和生态破坏。

7、项目应落实各项环境风险防范措施和应急措施，加强污染治理设施的维护和管理，防止发生环境突发事故对周围环境造成影响。

四、本项目生活污水经三级化粪池处理达标后回用于周边山林灌溉，不外排；生产废水经厂区自建污水处理设施处理达标后全部回用作为项目周边林地的灌溉用水，不外排，因此不新增安排废水主要污染物排放总量控制指标。

五、本项目经批准后，项目的建设地点、性质、规模、土地使用功能、建筑面积、污染治理设施等发生重大变化或自本批复意见下发之日起五年后才动工建设的，必须按规定重新报生态环境部门审批（核）同意后方可实施。

六、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按规定及时开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。本项目的日常环境监督管理工作由我局环境监察分局负责，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

七、环保申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局紫金分局（代章）

二○二○年七月十七日

抄送：广东明大项目管理环境科技有限公司

河源市生态环境局紫金分局        2020年7月17日印发